Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  09.04.2025 г.                                                                                                     № 139р

п. Дубровка

Об утверждении Плана подготовки объектов

администрации Дубровского района

к отопительному периоду 2025-2026гг.

В целях реализации п.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

1. Утвердить План подготовки объектов администрации Дубровского района к отопительному периоду 2025-2026гг согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дубровского района И.В. Самохина.

4.Распоряжение вступает в силу с момента его официального подписания.

Глава администрации

Дубровского района                                                                                         И.А. Шевелёв

Приложение к распоряжению

администрации Дубровского

района от  09.04.2025 № 139р

| СОГЛАСОВАНО: Начальник участка Дятьковского структурного подразделения ГУП «Брянсккоммунэнерго» __________________ Щемелинин Д.А. «____»____________2025г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дубровского района ________________И.А. Шевелёв «____»____________2025г. |
| --- | --- |

План подготовки объектов администрации Дубровского района к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Апрель, май 2025г. |  |
|  | Проведения обучения, проверки знаний лиц, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Июнь 2025г. |  |
|  | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | май 2025г. |  |
|  | Составление актов сверки расчетов с ЕТО | Август 2025г. |  |
|  | Организация и проведение периодической проверки узлов учета | Июль 2025г. |  |
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний участков тепловых сетей | Июнь 2025г. |  |
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний систем отопления зданий | Июнь 2025г. |  |
|  | Проведение ревизии (по необходимости ремонта и замены) трубопроводов системы отопления и ХВС | май 2025г. |  |
|  | Проведение утепления трубопроводов (по необходимости) | Август 2025г. |  |
|  | Проведение работы по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости) | Август 2025г. |  |