Приложение   к

Постановлению администрации

администрации Дубровского района

от  29.05.2025г.   № 215

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Дубровского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

- Объекты, подлежащие проверке:

  - Дятьковское структурное подразделения Дубровский участок ГУП «Брянсккомунэнерго»

  - ООО «Жилкомсервис Дубровка»

  - ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»

  - Учреждения образования Дубровского района

1.4.1.    МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.

1.4.2.    МБОУ Дубровская №2 СОШ

1.4.3.    МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»

1.4.4.    МБОУ Давыдчинская ООШ

1.4.5.    МБОУ Пеклинская СОШ

1.4.6.    МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»

1.4.7.    МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик»

1.4.8.    МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»

  - Учреждения культуры Дубровского района

    - МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры»

    - МБОУ ДОД «Дубровская детская школа искусств»

    - МБУК «Центральная библиотечная система Дубровского района»

    - МБУК «Дубровский районный краеведческий музей»

1.6.     МБУ «Дубровская спортивная школа»

1.7.      Дубровское городское поселение

1.8.      Сещинское сельское поселение

1.9.    ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

1.10.  ГБУ Брянской области Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района

- Провести проверку готовности к отопительному периоду в срок:

для потребителей тепловой энергии: с 04 августа по 25 августа 2025г.,

для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и муниципальных образований: с 19 августа по 15 сентября 2025 г.

- При проверке выполнения сельским поселением следующих «Правил оценки готовности к отопительному периоду» необходимо:

I. наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

II.  наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

III. наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

2. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки актов готовности организаций теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. Для оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

проверке подлежат подтверждающие документы:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.