Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.05.2025 г.                                                                                                   №185р

п. Дубровка

Об утверждении Плана подготовки

Дубровского муниципального района

Брянской области к отопительному

периоду 2025-2026гг.

В целях реализации п.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

1. Утвердить План подготовки Дубровского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2025-2026гг согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дубровского района И.В. Самохина.

4.Распоряжение вступает в силу с момента его официального подписания.

Глава администрации

Дубровского района                                                                                         И.А. Шевелёв

Приложение к распоряжению

администрации Дубровского

района от 13.05.2025 № 185р

| СОГЛАСОВАНО: Начальник участка Дятьковского структурного подразделения ГУП «Брянсккоммунэнерго» __________________ Щемелинин Д.А. «____»____________2025г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дубровского района ________________И.А. Шевелёв «____»____________2025г. |
| --- | --- |

План

подготовки Дубровского муниципального района

Брянской области к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

В рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг на территории Дубровского муниципального района необходимо провести следующие мероприятия:

Подготовка жилищного фонда, всего – 117 МКД

Подготовка котельных, тепловых пунктов – 30 шт.

Подготовка водопроводных сетей, плановое значение – 191,67км.

Подготовка канализационных сетей – 8,0 км.

Подготовка электрических сетей – 190,736 км.

Существующее количество автономных резервных источников питания – 20 шт. (передвижных - 16 шт., стационарных - 4 шт.)

Муниципальные тепловые сети - промывка, опрессовка - 1920м, капитальный ремонт – 33м.

Согласно «Программы проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026г.» проверке подлежат 20 организаций: из них теплосетевых и энергоснабжающих-2, потребителей тепловой энергии-18. Котельных энергоснабжающих организаций - 17, котельных потребителей тепловой энергии -15. Всего установлено 48 котлов (20-энергоснабжающих организаций, 28 - у потребителей). Тепловых пунктов - 3.

Дятьковское структурное подразделение

Дубровский участок ГУП «Брянсккомунэнерго»

Начальник – Щемелинин Дмитрий Алексеевич

Согласно разработанным мероприятиям необходимо подготовить к ОЗП 2025-2026г: - 5 котельных, 9,199 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, замена ветхих тепловых сетей - 0,550км.

ООО «Жилкомсервис Дубровка»

Генеральный директор- Синев Дмитрий Анатольевич

На обслуживании ООО «Жилкомсервис Дубровка » находится 84 жилых дома общей площадью 64,31 тыс.м2, из них на территории Дубровского городского поселения – 56 дома, Сещинского сельского поселения – 17 домов, Рековичского – 2 дома, Пеклинского – 5 домов и Алешинского – 4 дома.

При подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2025-2026гг. намечены к выполнению следующие мероприятия:

- плановые осмотры стен, фасадов, крыш и водосточных систем;

- ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак и в подвальные помещения;

- устранение неисправностей стен, крыш, перекрытий, оголовков дымовентиляционных каналов, заполнений оконных и дверных, том числе подвальных помещений укрепление или регулировка пружин на входных дверях,

- осмотры и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов;

- исправление неполадок в работе систем вентиляции и дымоудаления;

- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, водоснабжения (холодного и

горячего), водоотведения;

- проведение ревизии и частичного ремонта внутридомовых инженерных систем: отопления, водоснабжения холодного и горячего), водоотведения;

- проведение работ по консервации и расконсервации систем центрального отопления, гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления домов.

- выполнение работ по профилактической прочистке внутридомовых канализационных систем;

- проведение ревизии запорной арматуры систем холодного водоснабжения;

- обходы и осмотры систем (в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ

- выполнение планово-предупредительных и текущих ремонтов общедомовых систем электроснабжения;

- проведение работ по частичному ремонту кровли в домах;

- выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования специализированной организацией;

- выполнение работ по техническому диагностированию внутридомового газового

оборудования специализированной организацией в домах и истекшим сроком проведения диагностики ВДГО.

Адрес здания

рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 54

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы отопления здания | Июнь - июль |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы теплового узла | Июнь - июль |  |
|  | Ревизия и чистка датчиков теплового узла | Июль-август по договору со специализированной организацией |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: | Август |  |
|  | -регулировка оконных конструкций; | Август |  |
|  | -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 55

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы отопления здания | Июнь - июль |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы теплового узла | Июнь - июль |  |
|  | Ревизия и чистка датчиков теплового узла | Июль-август по договору со специализированной организацией |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: | Август |  |
|  | -регулировка оконных конструкций; | Август |  |
|  | -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 26

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 27

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 28

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 29

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 30

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 31

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 33

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 34

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 35

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 36

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 37

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 38

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 39

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 40

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 41

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 42

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 43

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 44

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 45

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №1, д. 46

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 7

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 12

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 13

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 14

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 15

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 17

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 20

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 21

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 22

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Микрорайон №2, д. 24

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Драгунского, д. 23

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Баранова, д. 12

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Баранова, д. 14

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Баранова, д. 16

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д. 7а

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д. 25

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д. 26

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д. 4

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. 60 лет Октября, д. 6

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
| 3 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
| 4 | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
| 5 | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
| 6 | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
| 7 | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
| 8 | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
| 9 | Проверка ДВК(индивидуальные) | Апрель-август |  |
| 10 | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Ленина, д. 65

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Ленина, д. 67

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Ленина, д. 69

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Ленина, д. 71

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, Ул. Гоголя, д. 33

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. О. Кошевого, д. 50а

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д. 1а

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д. 7

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	рп. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д. 9

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Давыдчи, пер.Центральный, д. 1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Давыдчи, пер.Центральный, д. 2

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Немерь, пер.Садовый, д. 1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Немерь, пер.Садовый, д. 2

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Немерь, пер.Садовый, д. 3

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Немерь, пер.Садовый, д. 4

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Проведение диагностирования ВДГО | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Зимницкая Слобода, ул.Совхозная, д. 12

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Зимницкая Слобода, ул.Совхозная, д. 13

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	с.Алешня, ул.Административная, д. 1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	с.Алешня, ул.Административная, д. 2

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	с.Алешня, ул.Административная, д. 3

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	с.Алешня, ул.Административная, д. 4

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Пеклино, ул.Калинина, д. 40

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Пеклино, ул.Калинина, д. 41

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Пеклино, ул.Калинина, д. 42

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Пеклино, ул.Калинина, д. 43

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д.Пеклино, ул.Калинина, д. 44

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, ул. Гагарина, д. 2

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, ул. Гагарина, д. 5

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, ул. Гагарина, д. 6

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, ул. Ани Морозовой, д. 28а

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, пер. Центральный, д. 7

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, пер. Центральный, д. 8

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, пер. Центральный, д. 9

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	п.Сеща, пер. Центральный, д. 10

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 12

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 13

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 14

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 15

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 17

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 18

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 19

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 19а

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

Адрес здания	д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 21

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- август |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | Июнь-июль |  |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | Август |  |
|  | ППР системы электроснабжения | Ежеквартально |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Закрытие продухов подвальных помещений | Сентябрь |  |
|  | Ремонт и закрытие люков на чердак | Июнь-август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Проверка ДВК | Апрель - август |  |
|  | Проверка исправности оголовков ДВК | Июнь-август |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |

ГБУЗ  «Дубровская ЦРБ»

Главный врач – Чикалин Сергей Сергеевич

р.п. Дубровка 1-й Микрорайон д.3 стр.1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести промывки теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115 | Июнь-июль 2025г |  |
|  | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, | Июнь-июль 2025г. |  |
|  | Подготовить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, | Июнь 2025г |  |
|  | Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808. | Июль 2025г |  |
|  | Предоставить технический отчет о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения (ФАПы – 4 шт.) | Июнь 2025г. |  |
|  | Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Июль 2025г. |  |
|  | Произвести проверку контрольно-измерительных приборов | Июль 2025г |  |
|  | Произвести обследования дымовых и вентиляционных каналов на ФАПАх, пищеблоке перед отопительным периодом, выполнить | Июль 2025г. |  |
|  | Утвердить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей для выполнения срочных (аврийных) ремонтных работ. | Июнь 2025г |  |
|  | Подготовка ответственных за теплохозяйство, электрохозяйство, газоиспользуемое оборудование. Подготовка операторов коммунально – бытового газоиспользуемого оборудования на пищеблоке. | Май-июнь-июль 2025 г. |  |
|  | Выполнить иные мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов. | Апрель-май |  |

Учреждения образования

Начальник отдела образования администрации Дубровского района –

Косолапова Анастасия Васильевна.

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение осмотра объекта теплопотребления, с участием собственников объекта теплоснабжения и теплоснабжающей организации | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа) |
|  | Подготовка (актуализация) организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Организация обучения и проверки знаний лиц, ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Обеспечение исполнения предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии) |  | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Обеспечение наличия договоров на проведение технического обслуживания узла учета тепловой энергии | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка». |
|  | Подготовка (актуализация) организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Подготовка (актуализация) эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Подготовка (актуализация) паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; |
|  | Заключение договоров на поставку энергоносителей на осенне-зимний отопительный период 2025/26 г.г. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, подтверждающий отсутствие задолженности за поставленные энергоносители. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Организация обучения и проверки знаний лиц, ответственных лиц, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание тепловых энергоустановок, т.ч. газовых котельных, тепловых пунктов | 31.07.2025 | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Промывка теплопотребляющих установок, в присутствии представителя теплоснабжающей организации | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проведение испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; |
|  | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, с участием представителей теплоснабжающей организации | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Периодическая проверка узлов учета, приборов коммерческого учета поставленных энергоносителей | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка». |
|  | Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания, в том числе: - проведение текущего ремонта отмосток и цоколя зданий; - проведение утепления оконных и дверных проемов; - осмотр наружных стен зданий на предмет обнаружения трещин, повреждений (отслоений) штукатурки и отделки стен. При необходимости принятие мер по устранению выявленных повреждений. | 31.07.2025 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Обследование дымовых и вентиляционных каналов собственных газовых котельных | 31.07.2025 | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных правил и норм. Подготовка (актуализация) соответствующих инструкций. | постоянно | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа); МБОУ Дубровская №2 СОШ; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова»; МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа); Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа); Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Сещинский детский сад «Солнышко»; МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка»; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте | в соответствии со сроками действия текущих страховых полисов | МБОУ Пеклинская СОШ; Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик» |
|  | Техническое диагностирование (освидетельствование) зданий газовых котельных | 31.07.2025 | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ; Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа); МБОУ Пеклинская СОШ; Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ; МБОУ Давыдчинская ООШ; МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик». |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов | 31.07.2025 | МБОУ Пеклинская СОШ; Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ |

Учреждения культуры

МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры

Дубровского района»

Директор МБУК ЦМДК – Линкевич Наталия Борисовна

РДК, п. Дубровка, ул. Ленина, д. 84

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Май- август | Центральное отопление |
|  | Производство полной ревизии задвижек, вентилей, в случае необходимости-замен | Июнь-июль |  |
|  | Производство полной ревизии задвижек, вентилей, в случае необходимости-замен | Июнь-июль |  |
|  | Произвести ревизию утепления чердачных помещений, входных дверей. | Июнь-июль |  |
|  | Произвести опрессовку и промывку внутренних систем отопления. | Август |  |
|  | Провести проверку знаний и аттестацию ответственного и заместителя ответственного за теплоэнергетическое хозяйство. | Июнь-август |  |

СП «Давыдчинский СДК», д. Давыдчи, ул. Центральная, д.21

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести ревизию утепления чердачных помещений, входных дверей. | Май- август | Газовое отопление |
|  | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования | Июнь-июль |  |
|  | Обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов | Август |  |

СП «Рековичский СДК», д. Рековичи, ул. Журавлева, д.19

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение операторов | Июнь-июль | Газовое отопление |
|  | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования | Июнь-июль |  |
|  | Обучение ответственного лица правилам работы в тепловых энергоустановках | Июнь-июль |  |
|  | Проверка приборов (манометры, сигнализаторы) | Июнь-август |  |
|  | Обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов | Август |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования отопительной системы (промывка, опрессовка) | август |  |

СП «Сещинский СДК», п. Сеща, Ул. Центральная, д.14

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить состояние утеплений (чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) и индивидуальных тепловых пунктов. | Июнь-июль | Газовое отопление |
|  | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования | Июнь-июль |  |
|  | Обучение ответственного лица правилам работы в тепловых энергоустановках | Июнь-июль |  |
|  | Проверка приборов (манометры, сигнализаторы) | Июнь-август |  |
|  | Обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов | Август |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования отопительной системы (промывка, опрессовка) | август |  |

СП «Пеклинский СДК», д. Пеклино, ул. Калинина, д.32

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить состояние утеплений (чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) и индивидуальных тепловых пунктов. | Июнь-июль | Центральное отопление |
|  | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования | Июнь-июль |  |
|  | Обучение ответственного лица правилам работы в тепловых энергоустановках | Июнь-июль |  |

СП «Рябчинский СДК», с. Рябчи, ул. Озерная, д. 6/1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования | Июнь-июль | Газовое отопление |
|  | Проверить состояние утеплений (чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) и индивидуальных тепловых пунктов. | Июнь-июль |  |
|  | Обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов | Июнь-июль |  |

МБУ ДО «Дубровская детская школа искусств»

Директор – Бородина Валентина Михайловна

МБУДО «Дубровская ДШИ»,

п. Дубровка, ул. 30 лет Октября д. 16 А

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оформление приказа об организации работы по подготовке школы к отопительному сезону и новому учебному году | до 06.05.2025г. |  |
|  | Разработать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения | до 13.05.2025г. |  |
|  | Разработать Инструкцию по эксплуатации системы отопления | до 22.05.2025 |  |
|  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | до 10.06.2025г. |  |
|  | Покраска трубопроводов и радиаторов отопления | до 03.07.2025г. |  |
|  | Промывка внутренней системы отопления | до 18.07.2025г. |  |
|  | Опрессовка системы отопления | до 21.07.2025г. |  |
|  | Обслуживание системы отопления | постоянно |  |
|  | Косметический ремонт помещений школы | до 21.08.2025г. |  |
|  | Переобучение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 23.06.2025г. |  |

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система Дубровского района»

Директор - Желенкова Валентина Алексеевна

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- июнь |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы отопления здания | Май- июнь |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы теплового узла | Май- июнь |  |
|  | Ревизия и чистка датчиков теплового узла | Июнь-июль |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков входной двери | Август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей аттестацией на допуск | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |
|  | Запуск системы отопления после получения официального разрешения Администрации Дубровского района | Сентябрь-октябрь |  |

МБУК «Дубровский районный краеведческий музей»

Директор - Никулина Е.В.

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления здания | Май- июнь |  |
|  | Испытание на прочность и плотность гидропневматическим способом, давлением 6кг/см2, промывка системы отопления здания | Май- июнь |  |
|  | Утепление здания: -регулировка оконных конструкций | Август |  |
|  | Пополнение аварийного запаса материалов | Август |  |
|  | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей аттестацией на допуск | Июнь-июль |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026гг. | Июнь-август |  |
|  | Запуск системы отопления после получения официального разрешения Администрации Дубровского района | Сентябрь-октябрь |  |

МБУ «Дубровская СШ»

Директор - Журавков Сергей Анатольевич

р.п. Дубровка ул.Фокина д.1А,стр.1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение промывки системы отопления. | Май- июнь |  |
|  | Испытание на прочность и плотность системы отопления и оборудования тепловых пунктов | июнь 2025 |  |
|  | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии. | июль 2025 |  |
|  | Проверка запорной арматуры | июль 2025 |  |
|  | Обслуживание и подготовка отопительной системы, к отопительному сезону осмотр и ревизия тепловых сетей. | июнь 2025 |  |
|  | Работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов | в течение года |  |
|  | Обучение ответственных по теплохозяйству | июнь 2025 |  |
|  | Ревизия трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции | июль 2025 |  |
|  | Утвердить эксплуатационные инструкции объекта | июнь 2025 |  |
|  | Осмотр объекта и теплоустановок на предмет наличия несанкционированых врезок | июнь 2025 |  |
|  | Проверка узла учета | июль 2025 |  |
|  | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | июль 2025 |  |

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно

отсталых детей»

Директор – Трифонова Наталья Вячеславовна

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение и допуск к работе в электроустановках до 1000 В. | Май |  |
|  | Ремонт канализационных колодцев | июнь 2025 |  |
|  | Обучение по нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках |  |  |
|  | Очистка систем вентиляции в зданиях дома-интерната |  |  |
|  | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок системы отопления и ГВС |  |  |
|  | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции в тепловом узле |  |  |
|  | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры |  |  |
|  | Покраска металлоконструкций в тепловых узлах и восстановление тепловой изоляции трубопроводов | Июль |  |
|  | Гидропромывка системы отопления водопроводной водой. Опрессовка систем отопления |  |  |
|  | Утепление дверей, окон, подвалов, чердаков помещений дома-интерната | Июль |  |
|  | Ревизия обратных клапанов в системе ГВС |  |  |

ГБУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДУБРОВСКОГО  РАЙОНА

Директор - Трифонова Наталья Вячеславовна

ГБУ КЦСОН Дубровского района

п. Дубровка, 1 мик-н, д. 1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение ответственных за электробезопасность | Май 2025 |  |
|  | Обучение ответственных за тепловое хозяйство | Май 2025 |  |
|  | Проверка системы отопления | Июнь 2025 |  |
|  | (опресовка, гидропромывка) | Август 2025 |  |
|  | Проверка канализационной системы | Август 2025 |  |
|  | ТО электрохозяйства | Июль 2025 |  |

План подготовки объектов администрации Дубровского района

к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Апрель, май 2025г. |  |
|  | Проведения обучения, проверки знаний лиц, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Июнь 2025г. |  |
|  | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | май 2025г. |  |
|  | Составление актов сверки расчетов с ЕТО | Август 2025г. |  |
|  | Организация и проведение периодической проверки узлов учета | Июль 2025г. |  |
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний участков тепловых сетей | Июнь 2025г. |  |
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний систем отопления зданий | Июнь 2025г. |  |
|  | Проведение ревизии (по необходимости ремонта и замены) трубопроводов системы отопления и ХВС | май 2025г. |  |
|  | Проведение утепления трубопроводов (по необходимости) | Август 2025г. |  |
|  | Проведение работы по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости) | Август 2025г. |  |

Сещинское сельское поселение

Глава Сещинской  сельской  администрации –Родченкова Кристина Ивановна

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025г. -2026г. | апрель-июнь 2025г. |  |
|  | Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2025г. -2026г. | апрель-июнь 2025г. |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения Сещинского сельского поселения | апрель-май 2025г |  |
|  | Обучение ответственных за работу в тепловых энергоустановках в Сещинской сельской администрации. | апрель-май 2025г. |  |
|  | Назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | апрель-май 2025г |  |
|  | Обучение ответственного за эксплуатацию газового оборудования и оператора газового оборудования | апрель-май 2025г |  |
|  | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и обслуживание бытового газового оборудования | апрель-май 2025г |  |
|  | Актуализация инструкции по эксплуатации системы отопления | апрель-май 2025г |  |
|  | Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2025г. -2026г. | апрель-июнь 2025г. |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения Сещинского сельского поселения | апрель-май 2025г |  |
|  | Обучение ответственных за работу в тепловых энергоустановках в Сещинской сельской администрации. | апрель-май 2025г. |  |
|  | Назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | апрель-май 2025г |  |
|  | Обучение ответственного за эксплуатацию газового оборудования и оператора газового оборудования | апрель-май 2025г |  |
|  | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и обслуживание бытового газового оборудования | апрель-май 2025г |  |